# Приложение N 1

к Приказу

министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области

от 27 августа 2012 г. N 197

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЕМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

кВт.ч в месяц на 1 человека

| Количество человек, проживающих в одной квартире | Количество комнат |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
| Для жилого помещения, оборудованного газовой плитой |
| 1 | 110 | 142 | 161 | 174 |
| 2 | 68 | 88 | 100 | 108 |
| 3 | 53 | 68 | 77 | 83 |
| 4 | 43 | 55 | 63 | 68 |
| 5 и более | 37 | 48 | 55 | 59 |
| Для жилого помещения, оборудованного электрической плитой |
| 1 | 160 | 189 | 206 | 219 |
| 2 | 99 | 117 | 128 | 136 |
| 3 | 77 | 91 | 99 | 105 |
| 4 | 62 | 74 | 81 | 86 |
| 5 и более | 54 | 64 | 70 | 75 |
| Для жилого помещения, оборудованного газовой плитой и электроводонагревателем |
| 1 | 321 | 414 | 468 | 507 |
| 2 | 199 | 256 | 290 | 314 |
| 3 | 154 | 199 | 225 | 243 |
| 4 | 125 | 161 | 183 | 198 |
| 5 и более | 109 | 141 | 159 | 172 |
| Для жилого помещения, оборудованного электрической плитой и электроводонагревателем |
| 1 | 371 | 437 | 478 | 508 |
| 2 | 230 | 271 | 296 | 315 |
| 3 | 178 | 210 | 229 | 244 |
| 4 | 145 | 171 | 186 | 198 |
| 5 и более | 126 | 149 | 163 | 173 |

# Приложение N 5

к Постановлению

Главы городского округа Самара

от 18 декабря 2007 г. N 1153

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕ ОБОРУДОВАННЫХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

(в ред. Постановления Администрации городского округа Самара

от 16.12.2009 N 1396)

┌───┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐

│ N │         Степень благоустройства         │    Норма    │    Норма    │

│п/п│                                         │ потребления │водоотведения│

│   │                                         │  холодного  │на чел./месяц│

│   │                                         │водоснабжения│  (куб. м)   │

│   │                                         │на чел./месяц│             │

│   │                                         │  (куб. м)   │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 1 │Дома квартирного типа,  не  оборудованные│     0,9     │      -      │

│   │внутренним водопроводом и канализацией, с│             │             │

│   │водопользованием из водоразборных колонок│             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 2 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│     1,5     │      -      │

│   │внутренним водопроводом (без канализации)│             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 3 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│     2,4     │     2,4     │

│   │внутренним  водопроводом  и  канализацией│             │             │

│   │(без санузла)                            │             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 4 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│     3,3     │     3,3     │

│   │водопроводом и канализацией (без ванн)   │             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 5 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│     4,6     │     4,6     │

│   │водопроводом, канализацией,       ваннами│             │             │

│   │с   водонагревателями,   работающими   на│             │             │

│   │твердом топливе                          │             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 6 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│    11,3     │    11,3     │

│   │водопроводом     с     быстродействующими│             │             │

│   │водонагревателями    в    квартирах     с│             │             │

│   │многоточечным разбором горячей воды      │             │             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ 7 │Дома  квартирного   типа,   оборудованные│     7,9     │    11,5     │

│   │водопроводом, канализацией и  центральным│             │             │

│   │горячим       водоснабжением             │             │             │

│   │(в т.ч. в местных котельных и бойлерах)  │             │             │

│(п. 7 в ред. Постановления  Администрации  городского  округа  Самара  от│

│16.12.2009 N 1396)                                                       │

└───┴─────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

# Приложение N 2

к Приказу министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

от 27 августа 2012 г. N 197

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЕМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

кВт.ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

| Этажность здания | Для многоквартирных домов, оснащенных следующими группами оборудования |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Осветительные установки общедомовых помещений | Осветительные установки общедомовых помещений, пассажирский лифт | Осветительные установки общедомовых помещений, пассажирский лифт, грузовой лифт |
| Для жилого дома с централизованным отоплением |
| 1 - 2 | 1,25 | - | - |
| 3 - 4 | 1,90 | - | - |
| 5 | 2,16 | 4,91 | 8,24 |
| 6 - 9 | 3,02 | 5,27 | 7,77 |
| 10 - 15 | 3,97 | 6,13 | 9,22 |
| 16 и более | 5,86 | 8,28 | 11,36 |
| Для жилого дома, оборудованного крышной котельной |
| 1 - 2 | 1,58 | - | - |
| 3 - 4 | 2,23 | - | - |
| 5 | 2,49 | 5,24 | 8,57 |
| 6 - 9 | 3,35 | 5,60 | 8,10 |
| 10 - 15 | 4,30 | 6,47 | 9,55 |
| 16 и более | 6,20 | 8,61 | 11,70 |
| Для жилого дома с централизованным отоплением, оборудованного насосным оборудованием холодного водоснабжения |
| 1 - 2 | 1,25 | - | - |
| 3 - 4 | 2,28 | - | - |
| 5 | 2,82 | 5,57 | 8,91 |
| 6 - 9 | 3,77 | 6,02 | 8,52 |
| 10 - 15 | 4,88 | 7,05 | 10,13 |
| 16 и более | 6,95 | 9,36 | 12,45 |
| Для жилого дома, оборудованного крышной котельной и насосным оборудованием холодного водоснабжения |
| 1 - 2 | 1,58 | - | - |
| 3 - 4 | 2,61 | - | - |
| 5 | 3,16 | 5,91 | 9,24 |
| 6 - 9 | 4,10 | 6,35 | 8,85 |
| 10 - 15 | 5,22 | 7,38 | 10,47 |
| 16 и более | 7.28 | 9.70 | 12,78 |

# Приложение N 4а

к Постановлению

Главы городского округа Самара

от 18 декабря 2007 г. N 1153

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ИЗ РАСЧЕТА ОПЛАТЫ

РАВНЫМИ ДОЛЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

(введено Постановлением Администрации

городского округа Самара от 10.08.2009 N 746)

| Норматив | Единица измерения | Норма расхода в месяц (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений | Для всех видов жилых помещений, за исключенном коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал на 1 кв. м общей площади | 0,0322 <*> |
|  | Для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал на 1 кв. м жилой площади | 0,0448 <*> |

# Приложение N 4

к Постановлению

Главы городского округа Самара

от 18 декабря 2007 г. N 1153

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

| Нормативы | Единицы измерения | Норма расхода в месяц (Гкал.) |
| --- | --- | --- |
| Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений | Для всех видов жилых помещений, за исключением коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. м общей площади | 0,018 <*> |
|  | Для коммунальных квартир и отдельных комнат в общежитиях | Гкал. на 1 кв. м жилой площади | 0,025 <*> |
| Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | Гкал на 1 человека Гкал на 1 куб. м воды | 0,22 <*> 0,0611 <**> |
| Норматив потребления горячего водоснабжения | Куб. м воды на 1 человека | 3,6 <*> |

--------------------------------

<*> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения и отопления в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета.

<**> Применяется для расчета оплаты горячего водоснабжения в жилых помещениях, оборудованных приборами учета.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 мая 2013 г. N 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 337 "Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области", руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.05.2013 N 17-н, приказываю:

1. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды в размере 0,03 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета холодной воды, по всем видам благоустройства.

2. Утвердить норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в размере 0,03 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета горячей воды, по всем видам благоустройства.

3. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах определены и применяются в составе суммы площадей следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам.

4. Установленные настоящим Приказом нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению на общедомовые нужды определены с применением расчетного метода.

5. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

6. Настоящий Приказ вступает в силу в установленные действующим законодательством сроки.

7. Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на руководителя департамента регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (Гаршину).

Министр

С.А.КРАЙНЕВ